アワビ稚貝のキセノハリオチス症原因菌のPCRによる検出法

（第2.03版、平成23年4月7日作成、平成24年3月16日改訂）

１．サンプリング

健康診断を目的とした検査では、検査対象群毎に、無作為に抽出した150個体をサンプリングする。150個体とは理論的に感染率2％の無限個数の母集団からランダムに採取すると、その中に感染個体が含まれる確率が95％となるために必要な検体数である。なお、本マニュアルでは5個体プールを基準として説明している。

２．解剖と組織の採材

本菌は消化管の上皮細胞が感染部位であり、他の組織は検体に向かない。アワビの消化管は長くて、巻いているので、内臓のどの部分にでも含まれることが多いが、本菌は特に食道の後部が主要な感染部位とされているので、その部分が含まれる様に採材する。以下に稚貝（放流サイズ）からの組織の採材法を示す。標的器官である食道後部だけを稚貝から採取するのは困難なので、標的器官を含めた内臓組織を採取する（大型の貝の場合は標的器官だけを採取）。なお掲載した写真はわかりやすいように、比較的大きめの貝を用いて示している。

１）ヘラ等を用いて、体幹部を殻から外す。口吻部を上にして貝を軟体部側から見た時に内臓部分は向かって右側に位置するので、ヘラはその反対の左側から挿入する（写真１）。

２）食道後部は中腸腺と心臓の間に埋まっているので、この部分を含むように、写真２の丸で囲まれた部分の内臓すべて（筋肉以外）を採取する。採取量はDNA抽出キットの指示書に従い、220 mg以下とする。従って、5個体をプールする際には、1個体から約40mgを採取するか、5個体分の組織をホモジネートした後に、その200 mg程度を抽出に用いる。中腸腺はPCRを阻害するので、中腸腺の採取割合を全体の半分以下とする。使用するキット（下記）では、採取する臓器の重さは180 - 220 mgに最適化されているが、それ以下の場合も、同じ方法で抽出して問題はない。

３．DNAの抽出

キアゲン社　QIAamp DNA Stool Mini Kit (50)(糞便用、Cat.No. 51504、50検体分、30,000円)を用いる。キットの指示書に従い、採取した組織からDNAを抽出し、100 μLのelution buffer（キットに付属）に溶出する。なお、70℃で組織を溶解する時間は10分とする。

４．PCR

１）PCR反応液の作製：

表に従い反応液を作製する。5個体をプールして抽出を行った場合でも通常の反応系で検出できる。用意するPCRチューブは検体数＋2（陽性対照＊および陰性対照）とする。

＊陽性対照は養殖研究所　魚病診断・研修センターより配布するので、配布希望する機関は当センター宛てにPCR陽性対照分譲依頼書を送付すること。

２）プライマー配列：

RA 5-1   5’-GTT-GAA-CGT-GCC-TTC-AGT-TTA-C-3’

RA 3-6   5’-ACT-TGG-ACT-CAT-TCA-AAA-GCG-GA-3’

３）PCR反応プログラム：

95℃, 5 min　→　40サイクル(95℃, 1 min　→　62℃, 30 sec　→　72℃, 30 sec)　→　72℃, 10 min

５．電気泳動および判定：

エチジウムブロマイド（0.5μg/ml）を含む2 ％アガロースに分子量マーカーおよびPCR増幅産物を入れ、100 Vで20分間、電気泳動する。分子量158 bpの位置に増幅バンドが観察された場合に陽性と判定する。

６．陽性検体の養殖研究所への送付：

陽性判定となった個体又はプール群について、その抽出液およびPCR増幅産物を養殖研究所　魚病診断・研修センター宛てに送付する。

７．備考

なお、本マニュアルはOIEマニュアルに準拠した方法である。今後各メーカーのキットの検出感度について検証し、使用可能であれば追加する場合もある。

問い合わせ先：

独立行政法人　水産総合研究センター　養殖研究所　魚病診断・研修センター

センター長　大迫　典久

電話番号：0599-66-1830

FAX：　　0599-66-1962

e-mail：ohseko@fra.affrc.go.jp

写真1．ヘラを挿入する位置を示した写真。写真上方が口吻部。

写真2． 殻側からみた内臓諸器官。丸で囲んだ部分が採材部位。

表．PCR反応液組成

OIEマニュアル準拠手法（単位はμL)

|  | １検体当たりの組成（μL） |
| --- | --- |
| H2O Go Taq Flexi Buffer 5x MgCl2 (25 mM) dNTP’s(10 mM each) BSA (10 mg/mL) RA3-6 (10 μM) RA5-1 (10 μM) Go Taq Flexi Taq Template | 9.28 4 1.2 0.4 0.8 1 1 0.32 2* |

*テンプレートの最適なDNA量は、200 ng/20 μLである。

各組成の製品名、メーカー、カタログ番号および価格

・Taq およびMgCl2：Go Taq Flexi DNA Polymerase 100 U (5 U/μL)( 25 mM MgCl2入)、Promega、Cat.No. M8291、7,000円 (Buffer はキット添付のものを使用)

＜注意＞　１ロット検査（30サンプル）には2セット購入する必要があります。

・dNTP’s：dNTP Mix (10 mM each) 200 μL、Promega、Cat.No. U1511、4,000円

・BSA: BSA(20 mg/mL) 1 mL、Takara、Cat.No. 2320、15,000円

（備考）

Promega社の Go Taq とGo Taq Flexi のTaqポリメラーゼは全く同じもので、違いはGo Taq に添付のリアクションBufferにはMgClが添加済みな点です。従ってGo Taqのセットを使用すればMgClの添加は不要となります。

|  | １検体当たりの組成（μL） |
| --- | --- |
| H2O Go Taq Buffer 5x dNTP’s(10 mM each) BSA (10 mg/mL) RA3-6 (10 μM) RA5-1 (10 μM) Go Taq Taq Template | 10.48 4 0.4 0.8 1 1 0.32 2* |

*テンプレートの最適なDNA量は、200 ng/20 μLである。

各組成の製品名、メーカー、カタログ番号および価格

・Taq：Go Taq DNA Polymerase 100 U (5 U/μL)、Promega、Cat.No. M3001、7,000円

(Buffer はキットに添付のものを使用)

・ｄNTP’s　と BSA　は上記と同じ。

＜参考＞　OIEマニュアルに記された組成とは異なるが、試薬類の購入等利便性を考慮して増養殖研が追加した手法（ただし糞便検査については注意が必要＃備考参照）。

増養殖研究所による追加手法（単位はμL)

|  | １検体当たりの組成（μL） |
| --- | --- |
| H2O 10x EX Taq Buffer dNTP’s(2.5mM) mix** RA3-6 (10 μM) RA5-1 (10 μM) Takara EX Taq Template | 12.3 2 1.6 1 1 0.1 2* |

*テンプレートの最適なDNA量は、200 ng/20 μLである。

** 新製品のAmpdirect® Plusをバッファーに使用した場合は加えない。

各組成の製品名、メーカー

・Taq  ： Ex Taq Hot Start Version、Takara、 CodeRR006A  30,000　円

(Buffer 、dNTP’sはキットに添付のもの使用)

＃備考：

「糞便検査」では　プロメガのTaq を用いるか、または TakaraのEX　Taqを使用する場合は、PCRミックス液に添付されているバッファーの代わりにAmpdirect

（シマズ ）を用いてください。（Ampdirect　は　PCR阻害効果を抑制する働きがあります。）

＊なお、Ampdirectはバッファー濃度がTakaraと異なります。使用時には使用書をよく読んでからお使いください。また新製品Ampdirect® Plus ではdNTP mix がすでに含まれているのでdNTP mixを加えないでください。

・　　　Ampdirect® Plus  Shimazu , 型番号　241-08800-98

20μの系で500回分　定価 25,000 円